池州杰达汽车运输股份有限公司

石台客运分公司监控中心大屏视讯系统和石台公交监控调度大屏视讯系统

采购项目

招标文件

招标人名称： 安徽省池州杰达汽车运输股份有限公司石台客运分公司

2016年10月27日

目   录

投标邀请书	- 3 -

一、投标前须知	- 4 -

二、投标人要求	7

三、投标人必须提交的投标资料（投标文件）内容	7

四、投标保证金办理方式	7

五、评审方法及标准	7

六、投标人须知	9

七、附件	10

附件一	11

附件二	15

附件三	16

附件四	17

附件五	18

# 投标邀请书

一、安徽省池州杰达汽车运输股份有限公司现对石台客运分公司监控中心大屏视讯系统和石台公交监控调度中心大屏视讯系统采购进行招标。现邀请贵单位参加本次招标活动，若有兴趣参加本项目，你方可到杰达集团公司信息中心（池州市贵池区百牙中路139号）领取招标文件及其他资料并咨询相关信息，或在杰达网站（czjdjt.com）下载。

二、请投标人接到招标文件后，认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式和条款，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

三、招标人将按本招标文件时间安排表确定的时间、地点开标，投标人的法定代表人（或委托代理人）应准时出席，否则将视为弃权处理。

四、招标人联系方式：

招标人： 安徽省池州杰达汽车运输股份有限公司石台客运分公司

联系人：石台客运分公司   葛序先  联系号码：13329163105

杰达集团信息中心  江云杰  联系号码：13955523304

2016年10月27日

一、投标前须知

安徽省池州杰达汽车运输股份有限公司石台车站大屏视讯系统和石台公交智能调度中心大屏视讯系统采购项目，以邀请招标方式选择供应商。

| 招标须知前附表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 项目名称： 石台客运分公司监控中心大屏视讯系统和石台公交监控调度大屏视讯系统采购项目 |
| 2 | 项目概况：杰达汽车运输股份有限公司石台客运分公司监控中心和石台公交监控调度中心大屏视讯系统软件、硬件设备集成并满足其他语音视频系统的无缝对接和兼容运行。 |
| 3 | 质量服务要求：详见清单 |
| 4 | 投标人及投标货物要求： 1、具有独立法人资格,独立承担民事责任能力，信誉良好、实力较强。 2、具备在中华人民共和国注册的营业执照三年以上,并具有相应的经营范围，注册资金50万元以上（含50万元），能够及时对产品进行维护。 3、投标人所投产品必须符合招标清单中设备参数规定并提供证明材料。 |
| 5 | 投标保证金金额：伍仟元（人民币），于开标前递交至招标方财务。 开标前提交投标保证金凭证并由招标方财务确认，未经招标方财务确认的，投标文件当场作废。 |
| 6 | 履约保证金金额：中标单位投标保证金自动转为履约保证金。 退回方式：设备供应齐全且卖方对买方的安装调试完成，验收合格后一次性无息退回。 |
| 7 | 招标文件发布时间：2016年10月27日 |
| 8 | 投标报名截止时间：北京时间2016年 10月31日下午17：00 报名地点：石台客运分公司，联系人：葛序先；杰达集团信息中心，联系人：江云杰 |
| 9 | 投标文件递交至：杰达集团信息中心 投标截止时间：北京时间2016年 11月2日下午15：00 逾期递交的投标文件或不符合规定的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间：北京时间2016年 11月2日下午16：00 若延期另行通知 开标地点：杰达集团四楼会议室 |
| 11 | 本项目预算价格为35万元，超过预算价格的报价为无效投标报价 报价格式：按给定的项目清单报价（随本函提供） 计价方式：项目清单综合报价法 |
| 12 | 交货期：合同约定 |
| 13 | 质保期：原厂商3年保修。 |
| 14 | 付款方式：安装调试完成，验收合格后付至95%，余下5%作为质保金，于安装调试完毕之日起质保期限满后支付。付款要求开具调试验收合格后产品的全额发票。 |
| 15 | 标书份数：正本 壹 份；副本 贰份，密封递交。 |
| 16 | 评标方法：综合评分法 |
| 17 | 勘察现场：自行勘察 勘察现场联系人：葛序先 |
| 18 | 服务承诺：1、硬件故障自报修30分钟响应，4小时内到达现场并提出解决方案。 2、包含产品硬件保修期限、零配件供应、服务响应时间及保证措施。 |
| 19 | 项目要求：合同期内，完成全部应用部署和安装调试。 |

# 二、投标人要求

见前附表第4条。

# 三、投标人提交的投标资料（投标文件）内容

1、法人代表证书或法人代表授权书原件；

2、 经年检有效的营业执照和税务登记证(复印件加盖公章)、组织机构代码证（在有效期内）；

3、投标函、报价书及报价清单和要求的其他材料（加盖公章)。

4、主要设备原厂授权书、质保函和检测报告（采购清单内标注）原件

# 四、投标保证金办理方式

1、参加投标的投标人应在投标开始之前，提交规定金额的保证金（金额要求见投标须知前附表第5条规定）作为投标的一部分。投标保证金未按要求提交，将拒绝投标文件。

2、中标通知书发出后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，不计利息。

3、下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：中标投标人未在规定期限内签订合同、恶意围标行为经查实、挠乱招标秩序等。

# 五、评审方法及标准

1、本次招标采购以综合打分评标法。

2、本次招标采购评审分为初审和复审两个环节，初审对投标人的投标文件中商务和技术两个部分进行评审打分。商务部分具体打分细则要求见以下评审表，技术部分具体打分细则要求见以下评审表和采购清单。对于不能按照招标方的采购品牌、技术参数规定的投标人报价视为无效报价。复审对投标人综合报价部分进行综合打分，投标人综合报价是指完成设备采购项目的全部费用价格，包括设备供货、运输、安装及技术、售后服务、利润和税金等一切费用。

四、评分细则分值的具体分配：

评委审核打分的评分因素及分值：总分100分

| 评分因素 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 初审 | 1、商务部分 | 25 |
|  | 2、技术部分 | 25 |
| 复审 | 3、价格部分 | 50 |

1、商务部分：

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人资质、服务和质量保证 | 本地化服务 | 2分 | 因我方设备使用情况要求特殊，为方便设备安装维护和售后问题解决，尽量减少服务响应时间，投标人必须是池州市注册企业并具有本地化售后服务能力，根据企业注册地址评定。（符合本要求的得2分不符合本要求的得0分） |
|  | 注册资本金 | 2分 | 投标人注册资本需达到50万元以上（含50万）。（符合本要求的得2分，不符合本要求的得0分。） |
|  | 质保期年 限 | 2分 | 要求中标人必须对整体项目免费质保三年并提供上门维护维修。（符合本要求的得2分不符合本要求的得0分） |
|  | 厂家授权 | 5分 | 为保证投标产品来源的真实性，本次采购只接受原厂生产的合格正品。概不接受拆装翻新机、组装机、OEM贴牌机、山寨机、水货等非正规厂家生产的非正规渠道来源的产品，提供原厂商针对本项目的授权书原件（符合本要求的得5分，不符合本要求的得0分。） |
|  | 相关业绩 | 2分 | 自2015年以来，从事过本次采购品牌的大屏设备和视频综合管理平台系统集的成功项目案例至少壹例，并提供合同复印件和验收报告复印件，原件备查。（符合本要求的得2分，提供其他品牌案例的得1分，不符合本要求的得0分。） |
|  | 质量保证与售后保障 | 6分 | 针对本次采购产品质量的可靠性、售后保障的长久性进行评审，提供原厂商针对本项目的质保函原件。 （1、能提供原厂售后承诺并能响应本项目质保期要求的得3分;2、 能提供原厂售后承诺并能超出本项目质保期要求一年以上的得6分;3、不符合本要求的得0分。） |
|  | 服务 | 4分 | 投标人是本次采购品牌厂家设在池州市售后服务点能提供优质售后服务的并提供相关证明材料。 （符合本要求的得4分，不符合本要求的得0分。） |
|  | 其他承诺 | 2分 | 符合《政府采购法》第二十二条规定；投标人在近三年内无违纪违法经营记录，由投标方在投标书中自行阐述承诺，招标人有权核实是否属实.(符合本要求的得2分不符合本要求的得0分） |

2、技术部分：

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人技术参数和系统集成及技术支持 | 对关键性技术参数和其它要求响应情况 | 15分 | 对照采购清单设备参数部分条款逐一评审，核心关键性参数必须全满足并提供响应材料，对条款中规定的检测报告、证书证明、软件著作权登记证等相应技术材料逐一评审。（全部响应达标的得15分，部分响应达标的得5分，无响应不达标的得0分） |
|  | 对一般技术参数的响应情况 | 3分 | 对照采购清单设备参数部分条款逐一评审，一般技术参数必须全满足并在投标文件中响应。（全部响应达标的得3分，部分响应达标的得1分，无响应不达标的得0分） |
|  | 系统的 集成性 | 5分 | 针对大屏视讯系统设备参数第一部分第2项第13条和第二部分第2项第11条的响应情况评审。（全部响应达标的得5分，无响应不达标的得0分） |
|  | 技术能力与技术支持 | 2分 | 投标人必须有一定的专业技术实力，对实际能力完成本次采购系统的安装调试运行等具体工作情况进行评审，投标人自行承诺并提供相应证明材料。（全部响应达标的得2分，无响应不达标的得0分） |

3、价格部分：

| 评审项目 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人综合报价 | 对投标人报价评审 | 50分 | 以所有有效投标报价中的最低报价为分子，其他有效投标人的报价为分母，再乘以报价部分分值，得出各投标人报价得分（得分保留小数点后两位数字）。 |

3、定标：

（1）、本次投标活动将采用经评审后初审复审合格综合评分法：即招标方根据招标文件的要求，对投标人的投标资格、商务标技术标进行综合评审分值加上价格部分评审分值，选择能够完全满足招标文件规定各项标准合格的总分值。投标人分值由高往低取中标人候选人。

（2）、所有评审资料需提供复印件并加盖公章，原件带至开标现场备查。

六、投标人须知

1、本采购项目合同采用固定总价合同（采购方清单实际发生数量增减除外）。每个投标方人只能有一个报价，二个及以上报价的为废标。

2、采用项目清单综合报价，综合报价是指完成设备采购项目的全部费用价格，包括设备供货、运输、安装及技术、售后服务、利润和税金等一切费用。

3、投标清单中的拼接大屏和视频综合管理平台操作系统软件必须满足招标参数要求。投标人标书必须编制完整，正本和所有的副本均需打印，由投标单位法定代表人或其授权代表正确签字或盖章。授权代表须将以书面形式出具的法定代表人授权证书附在投标文件中。所投清单必须明确产品的品牌、型号、不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标单位的法定代表人或其授权代表签字或盖章。

4、除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的项目清单中列出的项目和项目量逐项填报单价和合价，并不得以任何理由予以重复。投标人不得在项目清单中自行增加新的项目或修改项目名称和设备规格型号。投标人不得在项目清单中任意增删、修改清单项目与项目量(包括项目量单位)及项目排列顺序，否则其投标报价不予接受。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的项目，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价以及投标总报价内，投标人必须按项目需求及合同要求完成项目清单中未填单价或合价的项目，招标人不再另行结算及支付。

5、除非合同中另有规定，投标人在项目清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部项目内容及为达到质量和交货期日期、安全文明、环境保护等要求的设备供货、安装及技术、售后服务、利润和税金等所有费用。为满足项目采购标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

6、投标人应自行对项目和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。招标人向投标人提供的有关项目的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加设备价款或索赔的要求。

7、投标人有义务对招标人提供的采购项目清单进行复核；若投标人未尽复核义而造成不良后果的，其责任由投标人承担。

七、项目验收

本次招标设备必须满足我方招标文件要求，中标公司设备安装调试完毕试运行5日后我方组织设备验收，如发现提供的设备未满足招标文件之规定要求，不得通过项目验收，中标公司必须更换设备，如无法满足招标设备要求导致我方视讯系统不能如期启用，将追究中标方违约责任。

# 八、附件

附件一：招标清单

附件二：法人代表授权书

附件三：投标函

附件四：设备采购报价书

附件五：证明材料（格式以生产设备厂商提供为主）

## 附件一

招 标 清 单

| 一、石台客运分公司监控中心大屏视讯系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 视频管理综合平台 | 大华DH-M70-4U | 1套 |  |
| 2 | 46寸液晶拼接单元 | 大华DHL460UCH-ES | 9块 |  |
| 3 | 高清解码器 | 大华DH-VDC0404D-M70 | 3套 |  |
| 4 | 高清编码器 | 大华DH-VEC0404HV-M70 | 1套 |  |
| 5 | 16口设备接入交换机 | 锐捷RG-NBS1818GC | 1台 |  |
| 6 | 底座 | 大华设备专用 | 3套 |  |
| 7 | 线缆 | 大华设备专用 | 9套 |  |
| 8 | 施工调试 | 大华设备专用 | 1批 |  |
| 9 | 辅材 | 国产 | 1批 |  |
| 二、石台公交监控调度大屏视讯系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频管理综合平台 | 大华DH-M70-4U | 1套 |  |
| 2 | 49寸液晶拼接单元 | 大华DHL490UCH-ES | 9块 |  |
| 3 | 高清解码器 | 大华DH-VDC0404D-M70 | 3套 |  |
| 4 | 高清编码器 | 大华DH-VEC0404HV-M70 | 1套 |  |
| 5 | 24口核心交换机 | 锐捷RG-NBS5700-16SFP /12GT | 1台 |  |
| 6 | 底座 | 大华设备专用 | 3套 |  |
| 7 | 线缆 | 大华设备专用 | 9套 |  |
| 8 | 施工调试 | 大华设备专用 | 1批 |  |
| 9 | 辅材 | 国产 | 1批 |  |

## 附件二

法人代表授权委托书（格式）

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方就 “                   ”项目投标活动的合法代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：编制投标文件、参与谈判、签约等。投标人代表在招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

委托代理人身份证复印件

代理人（被授权人）手机号码：                             ；

代理人（被授权人）办公电话：                             。

法定代表人身份证明

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

## 附件三

投标函

致：

根据贵方“                     ”招标邀请公告，正式授权下述签字人          （姓名）代表投标人        　          （投标单位全称），全权处理本项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购单位提供所需的货物与服务，最终报价为人民币（大写）          ；（小写）          。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后    日内完成项目的供货、安装、调试，并交付买方验收、使用。

4、我方同意按照招标文件的要求，向贵方递交金额为人民币 （大写）       的投标保证金。并且承诺，在招标有效期内如果我方撤回谈判响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该谈判保证金的权力。

5、我方为本项目提交的响应文件一式三份，其中正本一份、副本二份。

6、我方声明响应文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与谈判有关的任何证据、数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

8、我方完全同意并认可招标文件中关于招标保证金不予退还和其他有关处罚的规定。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：                电   话：                 传    真：

投标人开户行:

账      号:

## 附件四

设备采购报价书

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 投标保证金金额及形式 |  |
| 投标报价 | 人民币大写： 人民币小写： |
| 是否响应 付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 交货时间 |  |
| 承诺质保期 |  |

投标单位名称（公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

年   月   日

报价明细表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及 规格型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位名称（公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

年   月   日

## 商务要求响应情况表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人填写 |  | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 | 证明文件页码 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

技术参数响应表

项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求技术参数 | 投标单位填写技术参数 | 响应 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注意：

1、投标人必须将自己所投产品规格参数真实、准确地填写。

2、投标人必须根据自己所投产品与“招标文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（无偏离、负偏离、正偏离），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来。

3、如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中有可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应，或被视作无效投标人而拒绝对其做进一步的评审。

投标人资格

参照邀请函中投标人资格条件，提供复印件并加盖公章

供货及服务方案

（内容、格式自定）

其它资料

除资格条件证明文件外，投标人认为需要提供的其它资料。

附件五：

证明材料

格式以生产设备厂商提供为主