池州杰达汽车运输股份有限公司

石台客运分公司监控系统改造采购项目

招标文件

招标人名称： 安徽省池州杰达汽车运输股份有限公司石台客运分公司

2016年10月27日

目   录

投标邀请书	- 3 -

一、投标前须知	- 4 -

二、投标人要求	7

三、投标人必须提交的投标资料（投标文件）内容	7

四、投标保证金办理方式	7

五、评审方法及标准	7

六、投标人须知	9

七、附件	10

附件一	11

附件二	15

附件三	16

附件四	17

附件五	18

# 投标邀请书

一、安徽省池州杰达汽车运输股份有限公司现对石台客运分公司新站站区监控系统改造采购进行招标。现邀请贵单位参加本次招标活动，若有兴趣参加本项目，你方可到杰达集团公司信息中心（池州市贵池区百牙中路139号）领取招标文件及其他资料并咨询相关信息，或在杰达网站（czjdjt.com）下载。

二、请投标人接到招标文件后，认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式和条款，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

三、招标人将按本招标文件时间安排表确定的时间、地点开标，投标人的法定代表人（或委托代理人）应准时出席，否则将视为弃权处理。

四、招标人联系方式：

招标人： 安徽省池州杰达汽车运输股份有限公司石台客运分公司

联系人：石台客运分公司    葛序先  联系号码：13329163105

杰达集团信息中心  江云杰  联系号码：13955523304

2016年10月27日

一、投标前须知

安徽省池州杰达汽车运输股份有限公司石台客运分公司新站站区监控系统采购项目，以邀请招标方式选择供应商。

| 招标须知前附表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 项目名称：石台客运分公司监控系统改造采购项目 |
| 2 | 项目概况：杰达汽车运输股份有限公司石台客运分公司监控系统改造软件、硬件设备集成并满足其他语音视频系统的无缝对接和兼容运行。 |
| 3 | 质量服务要求：详见清单 |
| 4 | 投标人及投标货物要求： 1、具有独立法人资格,独立承担民事责任能力，信誉良好、实力较强。 2、具备在中华人民共和国注册的营业执照三年以上,并具有相应的经营范围，注册资金50万元以上（含50万元），安防资质三级以上，能够及时对产品进行维护。 3、投标人所投产品必须符合招标清单中设备参数规定并提供证明材料。 |
| 5 | 投标保证金金额：3000（人民币），于开标前递交至招标方财务。 开标前提交投标保证金凭证并由招标方财务确认，未经招标方财务确认的，投标文件当场作废。 |
| 6 | 履约保证金金额：中标单位投标保证金自动转为履约保证金。 退回方式：设备供应齐全且卖方对买方的安装调试完成，验收合格后一次性无息退回。 |
| 7 | 招标文件发布时间：2016年10月27日 |
| 8 | 投标报名截止时间：北京时间2016年 10月31日下午17：00 报名地点：石台客运分公司，联系人：葛序先；杰达集团信息中心，联系人：江云杰 |
| 9 | 投标文件递交至：杰达集团信息中心 投标截止时间：北京时间2016年 11月2日下午15：00 逾期递交的投标文件或不符合规定的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间：北京时间2016年 11月2日下午16：00 若延期另行通知 开标地点：杰达集团四楼会议室 |
| 11 | 本项目预算价格为16万元，超过预算价格的报价为无效投标报价 报价格式：按给定的项目清单报价（随本函提供） 计价方式：项目清单综合报价法 |
| 12 | 交货期：合同约定 |
| 13 | 质保期：原厂商3年保修。 |
| 14 | 付款方式：安装调试完成，验收合格后付至95%，余下5%作为质保金，于安装调试完毕之日起质保期限满后支付。付款要求开具调试验收合格后产品的全额发票。 |
| 15 | 标书份数：正本 壹 份；副本 贰份，密封递交。 |
| 16 | 评标方法：综合评分法 |
| 17 | 勘察现场：自行勘察 勘察现场联系人：葛序先 |
| 18 | 服务承诺：1、硬件故障自报修30分钟响应，4小时内到达现场并提出解决方案。 2、包含产品硬件保修期限、零配件供应、服务响应时间及保证措施。 |
| 19 | 项目要求：合同期内，完成全部应用部署和安装调试。 |

# 二、投标人要求

见前附表第4条。

# 三、投标人提交的投标资料（投标文件）内容

1、法人代表证书或法人代表授权书原件；

2、 经年检有效的营业执照和税务登记证(复印件加盖公章)、组织机构代码证（在有效期内）；

3、投标函、报价书及报价清单和要求的其他材料（加盖公章)。

4、主要设备原厂授权书、质保函和检测报告（采购清单内标注）原件

# 四、投标保证金办理方式

1、参加投标的投标人应在投标开始之前，提交规定金额的保证金（金额要求见投标须知前附表第5条规定）作为投标的一部分。投标保证金未按要求提交，将拒绝投标文件。

2、中标通知书发出后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，不计利息。

3、下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：中标投标人未在规定期限内签订合同、恶意围标行为经查实、挠乱招标秩序等。

# 五、评审方法及标准

1、本次招标采购以综合打分评标法。

2、本次招标采购评审分为初审和复审两个环节，初审对投标人的投标文件中商务和技术两个部分进行评审打分。商务部分具体打分细则要求见以下评审表，技术部分具体打分细则要求见以下评审表和采购清单。对于不能按照招标方的采购品牌、技术参数规定的投标人报价视为无效报价。复审对投标人综合报价部分进行综合打分，投标人综合报价是指完成设备采购项目的全部费用价格，包括设备供货、运输、安装及技术、售后服务、利润和税金等一切费用。

4、评分因素及分值

评委考核打分的评分因素及分值：总分100分

| 评分因素 | 分值 |
| --- | --- |
| 1、价格 | 45 |
| 2、商务 | 25 |
| 3、技术 | 30 |

5、评分因素分值的具体分配：

| 评分 因素 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分45分 | 综合报价 | 价格 | 45分 | 以所有有效投标报价中的最低报价为分子，其他有效投标人的报价为分母，再乘以报价部分分值，得出各投标人报价得分（得分保留小数点后两位数字）。 |
| 商务部分 25分 | 投标人资质、服务和质量保证 | 本地化服务 | 3分 | 主要产品制造厂家、投标人设立了健全的售后服务机构网点，有详细的售后服务机构名单、地址、服务电话等，在池州市（含区县）能提供本地化服务的得3分。 注：（1）投标人总部地址以营业执照为准；池州市外投标人与池州市本地公司签订的售后服务协议以及受委托单位的营业执照副本复印件授权书等材料。未提供的不得分 |
|  |  | 注册资本金 | 3分 | 1、注册资金在50万及以上人民币，得3分。（提供原件现场备查） |
|  |  | 质保期限 | 2分 | 能提供产品（网络摄像机、网络硬盘录像机、监控专用硬盘、交换机）制造厂家服务承诺函并保修期限为三年（不含三年）以上得2分（提供加盖厂家公章原件）； |
|  |  | 厂家授权 | 3分 | 能提供产品（网络摄像机、网络硬盘录像机、监控专用硬盘、交换机）厂商授权证明的得3分（提供加盖厂家公章原件）； |
|  |  | 相关业绩 | 4分 | 自2014年以来，本项目相类似20万元以上成功案例，每个案例得2分，最高得4分（投标文件中须提供项目合同复印件并加盖单位公章）。 |
|  |  | 质量服务保证支持 | 3分 | 为保证系统兼容性和稳定性，所投的网络摄像机、网络硬盘录像机和交换机，提供厂家证明文件，加盖制造商公章。系同一品牌的得3分，不是同一品牌得1分。 |
|  |  | 应用情况 | 5分 | 对各投标人项目设计方案、实施方案、售后服务方案进行评比，按优得5分、良得2分、一般得1分，三个档次进行评分，差或未提供者不得分； |
|  |  | 技术支持 | 2分 | 投标企业有安全防范系统安装维护员职业资格证书的得2分（提供原件现场备查）； |
| 技术部分30分 | 投标人技术参数和系统集成 | 对关键性技术参数的其它要求 | 4分 | 网络摄像机、网络硬盘录像机的制造商必须通过ISO9001，ISO14001认证体系得1.分(提供复印件，加盖厂家公章)； 所投网络摄像机和网络硬盘录像机必须具有公安部的型式检测报告和符合GB/T28181-2011标准得1分(提供复印件，加盖厂家公章)； 产品制造商获得国际软件成熟度CMMI5级认证证书的得1分，获得国家规划布局内重点软件企业证书，得1分，提供复印件加盖制造商公章。否则不得分； |
|  |  | 对一般技术参数的响应情况 | 26分 | 产品技术响应、配置情况及设备符合性，评标委员会对投标单位的技术响应，配置情况等进行评议：投标人对招标文件主要设备参数中“★”标识的技术要求完全响应或优于的得26分，任一条带“★”标识的技术要求不满足的扣1分，扣完为止；对于技术要求中打“★”号的的主要设备，投标人需提供能反映该产品满足招标要求相应的检测报告并加盖制造商的公章,未提供的视为该项技术要求不满足。 |

6、定标：

（1）、本次投标活动将采用经评审后初审复审合格综合评分法：即招标方根据招标文件的要求，对投标人的投标资格、商务标、技术标进行综合评审分值加上价格部分评审分值，选择能够完全满足招标文件规定各项标准的合格的总分值的投标人由高往低取中标人候选人。

（2）、所有评审资料需提供复印件并加盖公章，原件带至开标现场备查。

# 六、投标人须知

1、本采购项目合同采用固定总价合同（采购方清单实际发生数量增减除外）。每个投标方人只能有一个报价，二个及以上报价的为废标。

2、采用项目清单综合报价，综合报价是指完成设备采购项目的全部费用价格，包括设备供货、运输、安装及技术、售后服务、利润和税金等一切费用。

3、投标清单中的监控设备必须满足招标参数要求。投标人标书必须编制完整，正本和所有的副本均需打印，由供应商法定代表人或其授权代表正确签字或盖章。授权代表须将以书面形式出具的法定代表人授权证书附在响应文件中。所投清单必须明确产品的品牌、型号、不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章。

4、除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的项目清单中列出的项目和项目量逐项填报单价和合价，并不得以任何理由予以重复。投标人不得在项目清单中自行增加新的项目或修改项目名称和设备规格型号。投标人不得在项目清单中任意增删、修改清单项目与项目量(包括项目量单位)及项目排列顺序，否则其投标报价不予接受。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的项目，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价以及投标总报价内，投标人必须按项目需求及合同要求完成项目清单中未填单价或合价的项目，招标人不再另行结算及支付。

5、除非合同中另有规定，投标人在项目清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部项目内容及为达到质量和交货期日期、安全文明、环境保护等要求的设备供货、安装及技术、售后服务、利润和税金等所有费用。为满足项目采购标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

6、投标人应自行对项目和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。招标人向投标人提供的有关项目的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加设备价款或索赔的要求。

7、投标人有义务对招标人提供的采购项目清单进行复核；若投标人未尽复核义而造成不良后果的，其责任由投标人承担。

# 七、项目验收

本次招标设备必须满足我方招标文件要求，中标公司设备安装调试完毕试运行15日后我方组织设备验收，如发现提供的设备未满足招标文件之规定要求，不得通过项目验收，中标公司必须更换设备，如无法满足招标设备要求导致我方视讯系统不能如期启用，将追究中标方违约责任。

# 八、附件

附件一：招标清单

附件二：法人代表授权书

附件三：投标函

附件四：开标一览表格式

附件五：投标分项报价表

附件六：货物说明一览表

附件七：技术条款偏离表

附件八：设计方案、实施方案、售后服务方案

附件九：证明材料（格式以生产设备厂商提供为主）

附件十：其它证明材料

## 附件一：

招标清单

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万星光球DS-2DF82YJXQ-A | 海康威视，大华，柯达， | 200万8寸红外球，支持23倍光学变焦 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL;红外距离不小于450米 ★支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux 信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms ★网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 ★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为15%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能 ★支持宽动态不小于106dB（提供公安部检测报告）;照度适应范围不小于126dB 支持区域遮盖功能，支持最多24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克 ★支持水平手控速度不小于550°/S;垂直手控速度不小于120°/S 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90° 支持7路报警输入接口， 2路报警输出接口， 支持1路音频输入和输出接口 支持300个预置位， 支持18条巡航扫描， 支持7条以上的模式路径设置， 支持预置点视频冻结功能 支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级 支持断电记忆功能， 支持IP地址访问控制功能， 支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议;支持噪声过滤功能 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 ★车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加检测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为等信息 ★支持行人、非机动车抓拍功能，非机动车抓拍，可对自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波 球机处于工作状态，支持空气放电15kV，接触放电8kV ★电压在AC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作 所投产品参数功能不低于以上★项要求。并提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章。 | 4 | 只 |
| 2 | 200万 CMOS星光级筒型网络摄像机DS-2CD5A26YJXQ-IZ | 海康威视，大华，柯达 | 200万 1/1.8" CMOS星光级 ICR日夜型筒型网络摄像机1/1.8"靶面尺寸。分辨率1920x1080 镜头 2.8-12mm ★照度彩色：0.0007 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。红外补光距离不小于150米;内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦； 支持20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 支持三码流技术，支持主码流1920x1080@50fps、第三码流1920x1080 @ 25fps和子码流704x576@25fps同时输出 ； ★在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力 ； ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于100ms ； 信噪比不小于58dB ； ★宽动态不小于105dB ； ★支持车辆捕获功能（白天和晚上的捕获率均不小于99%）； ★支持车牌识别功能（白天识别率不小于90%，夜晚不小于80%）； 需支持字符显示，字体颜色可设置，支持图片叠加到视频画面功能 ； ★支持黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址； ★支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能 ； 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低 ； ★支行人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能 ； ★支持实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印、区域裁剪等功能 ； ★摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作 ； 不低于IP67防尘防水等级 ； 具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口 ； 支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作 ； ★设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压 ； 需支持本地SD卡存储，最大支持128G ； ★设备可对检测区域内的单辆自行车、三轮车进行抓拍。； ★支持客流量、车流量统计功能。； 所投产品参数功能不低于以上★项要求。并提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章。 | 39 | 只 |
| 3 | 200万星光级CMOS超宽动态 半球型网络摄像机DS-2CD5126YJXQ-IZ | 海康威视，大华，柯达 | 200万 星光级CMOS超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机。分辨率1920x1080 内置一体化高速电动变焦，镜头 2.8-12mm，自动跟随聚焦镜头， ★镜头支持自动变焦、自动光圈 ★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx； 红外补光距离不小于50米； 支持1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080； ★支持1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码； 音频采样率大于44.1kHz（提供公安部检验报告）； ★在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于80ms； 信噪比不小于58dB； 宽动态不小于105dB； ★支持车辆捕获功能（白天和晚上的捕获率均不小于99%）； ★支持车牌识别功能（白天识别率不小于90%，夜晚不小于80%）； 需支持字符显示，字体颜色可设置，支持图片叠加到视频画面功能； ★支持黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址； 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能； 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低； ★支持人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能； ★支持实时视频透雾、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； ★摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； ★需支持IK10防暴等级（提供公安部检验报告）； ★需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作； 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； 需支持本地SD卡存储，最大支持128G； ★设备可对检测区域内的单辆自行车、三轮车进行抓拍。； ★支持客流量、车流量统计功能。； 所投产品参数功能不低于以上★项要求。并提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章。 | 16 | 只 |
| 4 | 网络硬盘录像机 DS-8632N-I8 | 海康威视，大华，柯达 | 2U标准机架式存储，嵌入式处理器；接入总带宽不小于400Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像 ；支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口 ；支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC；★支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆 ；★支持录像打包时间1-300分钟可设置 ；支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC ；★支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式★可对视频画面叠加8行字符，每行可输入22个汉字 ★支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则（线、四边形、矩形、全屏）的录像，只播放触发规则的录像 ；支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表 ；支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表 ；★ 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 ；★支持4屏显示输出视频图像，2路HDMI或2路VGA接口直接可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览；；★支持1200W高清网络视频的解码显示；支持接入带有车牌侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片 ；★支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能★支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）★支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放 ；支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像 ；★支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏 ；可同时正放或倒放16路H.265编码、1080p格式的视频图像 ；★支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作；支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口 ；★支持走廊模式预览，可对画面顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览 支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行32路抓拍并存储1080P格式的图片 ；★支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图 支持接入带有人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片 ；支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，是预览画面无花屏、马赛克现象产生 ；支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改 ；★可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC编码格式的网络视频；支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像 ；支持接入加密硬盘，支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠 ；★支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10，可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态 ；支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，可对任一录像文件添加自定义标签，单个文件最大支持64个标签 ；支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像 ；支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备 ；支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 ；所投产品参数功能不低于以上★项要求。并提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章。 | 2 | 台 |
| 5 | 硬盘 | WD40PURX-78 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 16 | 片 |
| 6 | 球机 支架 | DS-1602ZJ | 铝合金材质 8寸球机支架 | 4 | 支 |
| 7 | 枪机 支架 | DS-1293ZJ | 壁装支架白/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm | 39 | 支 |
| 8 | 球机 电源 | MKAC-57 | AC 24V2200MA | 4 | 只 |
| 9 | 枪机 电源 | 小耳朵 XED-2012S | DC 12V 2A | 39 | 只 |
| 10 | 半球机电源 | 小耳朵 XED-2012S | DC 12V 2A | 16 | 只 |
| 11 | 拾音器 | PK-150H | 美国KaBoni大型镀金震膜电容咪头，150平方内高保真、高灵敏、噪音低（票房用） | 2 | 只 |
| 12 | 网线 | 安普 | 超五类国标纯铜 | 3100 | 米 |
| 13 | 电源线 | 扬州上蓓 | RVVP 2*1.0 | 3100 | 米 |
| 14 | PVC 线材 | 国产 | 20 | 3100 | 米 |
| 15 | PE管 | 国产 | 25 | 530 | 米 |
| 16 | 电缆 | 扬州上蓓 | RVVP2*1.5 各楼宇间主电源线 | 530 | 米 |
| 17 | 光纤 | 电信8B1 | 国标8芯单模光纤 | 530 | 米 |
| 18 | 尾纤 | 电信 |  | 4 | 根 |
| 19 | 光纤 熔接 |  |  | 8 | 次 |
| 20 | 光电收发器 | NETLINK HTB3100 | 千兆单模单纤 | 4 | 只 |
| 21 | 交流防雷器 | 安迅 AM20A | 220V交流防雷开关 | 4 | 只 |
| 22 | 弱电箱 | 国产 | 40*30*20电箱 | 4 | 只 |
| 23 | DS-3E0318-S | 海康威视，h3c，锐捷 | 16口百兆非网管交换机，16个百兆电口，2个千兆电口，2个复用的千兆光口，非网管 | 1 | 台 |
| 24 | DS-3E0524-S | 海康威视，h3c，锐捷 | 24口千兆非网管交换机，24个千兆电口，非网管。 | 2 | 台 |
| 25 | DS-3E0516-S | 海康威视，h3c，锐捷 | 16口千兆非网管交换机，16个千兆电口，非网管。 | 2 | 台 |
| 26 | DS-3E0524TF | 海康威视，h3c，锐捷 | 24口千兆非网管二层光电混合交换机，12个千兆电口，12个千兆光口，非网管。交换容量48Gbps，包转发率35.7Mpps，1U高度，配置：千兆电口数≥12，千兆光口数≥12，交换容量≥48Gbps | 1 | 台 |
| 27 | 管理服务器 | 联想 扬天M4900 | M4900c（I5 6500/4GB/1TB/1G独显，双千兆网卡） | 1 | 台 |
| 28 | 显示器 | 联想 | 20寸LED液晶显示器 | 1 | 台 |
| 29 | 操作台 | 图腾 | 定制 | 4 | 组 |
| 30 | 辅材 | 国产 |  | 1 | 批 |

## 附件二

法人代表授权书（原件）

致：

本授权书声明：           （投标人名称）的       （委托法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就“         ”投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

委托法定代表人签字（盖章）：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字（盖章）：

职    务：

单位名称：

投标人名称：

（公章）

日      期：

## 附件三

投标函

致：

根据贵方“                     ”招标邀请公告，正式授权下述签字人          （姓名）代表投标人        　          （投标单位全称），提交投标文件正本壹份，副本贰份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标函规定及最终报价承诺完成本项目采购。

（2）我们根据招标文件邀请函的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成合同内容。

（3）我们已详细审核全部招标文件邀请函，包括招标文件附件、参考资料、招标邀请函修改书或图纸（如果有的话），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从投标人须知规定的投标日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。

（5）我方出现以下情况时，保证金可被贵方没收：招标后规定的投标有效期内撤回投标；挠乱招标秩序；恶意围标行为。

（6）同意按贵方要求在投标现场规定时间内向贵方提供与其投标有关的任何证据或补充资料，否则，我们的投标文件可被贵方拒绝。

（7）我方（投标人）对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

（8）我方承诺项目款首先用于支付工人工资，若发现未及时支付工人工资，你方可以拒付项目款支付。

（9）我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（10）我方在报价时考虑施工安全措施费，本项目所有安全质量事故由我方全部承担责任。

（11）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                       传    真：

投标人代表姓名（签字）：          （单位公章）

日    期：

## 附件四 开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： | 包号：第 包（一包一表） |
| 投标报价： 小写： 大写： |  |
| 投标保证金： 金额： 交纳形式： |  |
| 承诺质保期： |  |
| 交货（完工）时间： 合同签字日后 天完工(或交货到现场) |  |

投标单位（盖章）：         法人代表或代理人签字：

年  月  日

## 附件五：

投标分项报价表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及 规格型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。
2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、上述单价为综合单价，应包含必不可少的部件、标准备件、一切税费等费用。

4、投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

5、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

6、其它费用不限于：备品备件、运费、保险费、安装调试检测费、培训及技术服务费等。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：                                                           年   月   日

## 附件六：

货物说明一览表

项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 原产地及 制造商名称 | 规格型号 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、本表和投标分项报价表的序号、货物名称及规格型号、数量等应一致。

2、投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

年     月     日

## 附件七：

实质性技术条款（带“★”项）偏离表格式

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标货物参数、技术规格 | 投标货物参数、技术规格 | 偏离（正偏离、负偏离或无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对应招标文件“采购清单、技术参数及要求”的内容逐条填写。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、本表填写时，投标货物技术参数与规格注意不得复制招标文件的技术参数要求，应据实填写，本表内容不得擅自修改。

3、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

年    月     日

## 附件八：

设计方案、实施方案、售后服务方案

## 附件九：

证明材料（格式以生产设备厂商提供为主）

## 附件十：

其它证明材料