| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挂式空调 | 基材不得低于以下要求：外机壳是钢铁和防锈涂料，内机外壳是金属和塑料，电线和连接管是铜。 基本要求：变频、节能省电、手控+遥控，操作简单，制冷制热，快速强力，静音运转，低噪音。 配置要求：挂式1.5P、KFR-35GW，制冷量≥3600W 推荐品牌：格力、美的、海尔 | 8 |  |
| 2 | 柜式空调A | 基材不得低于以下要求：外机壳是钢铁和防锈涂料，内机外壳是金属和塑料，电线和连接管是铜。 基本要求：变频、节能省电、手控+遥控，操作简单，制冷制热，快速强力，静音运转，低噪音。 配置要求：柜式3P、KFR-72LW，制冷量≥6100W 推荐品牌：格力、美的、海尔 | 10 |  |
| 3 | 柜式空调B | 基材不得低于以下要求：外机壳是钢铁和防锈涂料，内机外壳是金属和塑料，电线和连接管是铜。 基本要求：变频、节能省电、手控+遥控，操作简单，制冷制热，快速强力，静音运转，低噪音。 配置要求：柜式2P、KFR-50LW，制冷量≥5100W 推荐品牌：格力、美的、海尔 | 4 |  |

附件：空调设备需求及参数