附件1：           用户需求书

一、采购范围

A包:不锈钢活动门卫室

1、门卫室内径2.5m×2.5m ，外高不低于2.8m，主材全不锈钢，窗铝合金，承重750kg，内外装饰色彩基本一致，外观同我站不锈钢活动门卫室一致；

2、内饰须有灯、顶部排风扇、1个空调插座（空调三线不低于4mm）、5个无孔插座（三线不低于2.5 mm），空调安装内外支架，插座须接地线；

3、室内前台有小工作台，后面有大工作台。

B包:道闸、无轨电动门

1、长度10m，高度1.6m无轨电动伸缩门1条，铝合金材质，品牌电动门；

2、门排采用主框、斜管及副框连接结构，整体搭配饱满、牢固；

3、门体宽度≥475 mm（不含驱动轮），敦实稳固，抗风能力更强；

4、加大LED动感显示屏，字体清晰，可根据需求自行输入文本；

5、一体化机芯，机头底座用工程材料一体式注塑成型，精度高，使用寿命长。且不导电，带电部分与金属外框绝缘无漏电风险，安全可靠；

6、配备手动离合功能，当停电时，可手动开关门；

7、6 m杆道闸 一套。

二、采购产品技术要求

1、产品质量要求：

①、产品质量应遵循国家现行规范及相关的强制性技术标准；

②、外观质量技术参数需符合验收的允许偏差范围，投标人应在投标文件中详细说明品牌、厂名、产地及技术参数配置偏离情况并作为检查验收的依据；

③、供应商送货到采购人指定项目地点；

④、中标方提供的产品必须为采购方要求的产品，产品有原厂合格证等相关证明文件；

⑤、由于产品质量或安装问题无法达到采购方使用效果的，采购方可以要求中标方无条件退回产品，由此造成的损失全部由中标方承担。

2、报价内容

投标报价为含税到货价，包括货物款、运输费、装卸费、质保期内的维修费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费、以及投标人认为完成投标项目所需要的其他费用）及合理利润等。

3、售后服务内容

产品设备需提供叁年质保期服务，质保期内出现产品质量问题由中标方免费上门维修。